# Annexe 20. Evaluation/inventaire chaîne de froid

Pays :______________________________________ Province/région : ___________________

District : ____________________________________ Etablissement de santé : __________________

Nom du responsable :_________________________ Date : ____________________________

|  | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| 1 - Y a-t-il un responsable de la chaîne de froid ? Si oui, indiquer ses nom et coordonnées : |  |  |
| 2 - La pièce est-elle bien ventilée ? |  |  |
| 3 - L'équipement est-il installé à l’abri des rayons du soleil ? |  |  |
| 4 - Si électricité disponible, est-elle stable ? Préciser le nombre d'heures d'électricité par jour : |  |  |
| 5 - La distance entre le mur et le réfrigérateur/congélateur est-elle supérieure ou égale à 25 cm ? |  |  |

6 - Réfrigérateurs

| Marque, modèle | Nombre | Energie | Volume net de stockage (en litres) | Volume net disponible (en litres) | Matériel de surveillance présent O/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Congélateurs

| Marque, modèle | Nombre | Energie | Volume de stockage |  | Production de glace par 24 h |  | Matériel de surveillance présent oui/non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | En litres | En nb d’accu. 0,6 L | En kg/24h | En nb d’accu. 0,6 L |  |

8. Matériel de transport

| Porte-vaccins, marque et modèle | Nombre total | Nombre disponible | Volume de stockage vaccins (en litres) |
| --- | --- | --- | --- |
| Glacière, marque et modèle | Nombre total | Nombre disponible |  |
| Accumulateurs | Nombre total | Nombre disponible |  |
| 0,6 L |  |  |  |
| 0,4 L |  |  |  |
| Autres (préciser le volume) |  |  |  |

9 - Matériel de surveillance

| Matériel | Marque et Modèle | Nombre total fonctionnel disponible |
| --- | --- | --- |
| Thermomètre enregistreur |  |  |
| Thermomètre à alcool Moeller® |  |  |
| Thermomètre à cristaux liquides (LCD) |  |  |
| Carte de contrôle réfrigérateur (Stop!Watch® muni d’un Freeze-tag®) |  |  |
| Indicateur de congélation (Freeze-tag®) |  |  |
| Appareil de surveillance de la température à distance (LogTag WiFi®, Mobeye®, Blulog®, ...) |  |  |

Préciser la source d'énergie, la puissance électrique et la disponibilité (nombre d’heure/jour).

Un thermomètre, une carte Stop!Watch® avec Freeze tag® et une feuille de surveillance de la température par réfrigérateur.

Préciser la source d'énergie, la puissance électrique et la disponibilité (nombre d’heure/jour).

Un thermomètre et une feuille de surveillance de la température par congélateur.