## Follow up T° Freezer
DAILY TEMPERATURE FOLLOW UP MSF
PROJET :
LOCATION :
FREEZER N°: |  |  | MONTH/YEAR:
TEMPERATURE
DAY | MORNING | AFTERNOON* | SIGNATURE | COMMENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
* The afternoon reading is done if the freezer is used for storage of medical articles. If the freezer is for freezing icepacks only, there is no need for the afternoon reading.
MONTHLY MAINTENANCE | - Clean, dry and powder the gasket
- Check that there is no corrosion
- Clean the chassis
- Check frost: if there is more than 5mm of frost, defrost. Plan to transfer contents into another freezer or a passive cold chain and clean the freezer.
COMMENTS

## Suivi T° Congélateur
FEUILLE DE RELEVES DE TEMPERATURE BI-QUOTIDIEN MSF
PROJET :
LIEU :
CONGELATEUR N°: |  |  | MOIS/ANNEE :
TEMPERATURE
JOUR | MATIN | SOIR* | SIGNATURE | REMARQUES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
* La lecture du soir est nécessaire si le congelateur est utilisé pour stockage des articles medicaux. Si le congelateur est utilisé que pour congéler accumulateurs de froid il n'y a pas besoin de faire la lecture du soir.
MAINTENANCE MENSUELLEE | - Nettoyer, sécher et talquer le joint.
- Vérifier la rouille
- Dépoussiérer l'extérieur.
- Vérifier le givre : si plus de 5 mm, dégivrer. Prévoir le transfert des accumulateurs dans un autre congélateur ou dans des RCW 25 et nettoyer l'intérieur du congélateur concerné.
REMARQUES

## Follow up T° Fridge
DAILY TEMPERATURE FOLLOW UP SHEET MSF
PROJET :
LOCATION :
REFRIGERATOR N°: | [5 empty] | MONTH/YEAR:
TEMPERATURE
DAY | MORNING |  |  | AFTERNOON |  |  | SIGNATURE | COMMENTS
|  | Indicator in ALARM (yes/no) |  |  | Indicator in ALARM (yes/no)
| T°C | LogTag* | FreezeTag | T°C | LogTag* | FreezeTag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MONTHLY MAINTENANCE |  | - Clean, dry and powder the gasket
- Check that there is no corrosion
- Clean the chassis
- Check frost: if there is more than 5mm of frost, defrost. Plan to transfer contents into another fridge or a passive cold chain and clean the fridge.
- Verify and clean the excess water on the bottom of the fridge
COMMENTS
* Please refer to the LogTag reading guide

## Suivi T° réfrigérateur
FEUILLE DE RELEVES DE TEMPERATURE BI-QUOTIDIEN MSF
PROJET :
LIEU :
REFRIGERATEUR N°: | [5 empty] | MOIS/ANNEE:
TEMPERATURE
JOUR | MATIN |  |  | SOIR |  |  | SIGNATURE | REMARQUES
|  | Indicateur en Alarme ( Oui/Non) |  |  | Indicateur en Alarme ( Oui/Non)
| T°C | LogTag* | FreezeTag | T°C | LogTag* | FreezeTag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MAINTENANCE MENSUELLEE |  | - Nettoyer, sécher et talquer le joint.
- Vérifier que le chasis n'a pas de rouille
- Dépoussiérer l'extérieur.
- Vérifier le givre : si plus de 5 mm, dégivrer. Prévoir le transfert du contenue dans un autre frigo ou dans chaine de froid passive et nettoyer l'intérieur.
- Vidanger l'eau au fond du frigo.
REMARQUES
* Se référer au guide de lecture LogTag