## Composition List Library
Code |  |  |  |  | Standard | Main Type | Label (English) | Label (French) | Quantity | Total Quantity | Item Preference | Kit Status | Status | Has Description | Thermosensitive | ControlledSubstance | TransportUnCode | Shelf Life(Months) | Justification | OCA | OCB | OCBA | OCG | OCP
KMEDKIMM3-- |  |  |  |  | STD | MED | KIT, IMMUNIZATION, 10 000 vacc./5 teams | KIT VACCINATION, 10 000 vacc./5 équipes |  |  |  | 62. Valid | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
| KMEDMIMM30- |  |  |  | STD | MED | (module immunization, 10 000 vacc.) REFRIGERATION | (module vaccination, 10 000 vacc.) REFRIGERATION | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes |  |  |  |  | P | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLMONITLIF |  |  | STD | LOG | TEMP. TRACER (LogTag TRID30-7F) display, fix batt, int.sens. | ENREGISTREUR TEMPERATURE (LogTag TRID30-7F) écran, pile fixe | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLREFEV5U |  |  | STD | LOG | REFRIGERATOR (Vestfrost VLS354A AC G3) 127l net, 230V | REFRIGERATEUR (Vestfrost VLS354A AC G3) 127l net, 230V | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes |  |  | UN3358/SPA103/DS291 |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLFREEV3U |  |  | STD | LOG | FREEZER (Vestfrost MF314 G2) 323l, 230V | CONGELATEUR (Vestfrost MF314 G2) 323l, 230V | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes |  |  | UN3358/SPA103/DS291 |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEEXTD0523B |  |  | STD | LOG | MULTI-SOCKET BOARD, 3G2.5²/5m, 3x2P+E/16A/IP44/EUR + prot. | CONSOLE MULTIPRISE, 3G2,5²/5m, 3x2P+T/16A/IP44/EUR + prot. | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEEXTD102 |  |  | STD | LOG | EXTENSION CABLE, 3G2.5²/10m, IP20, plug type E | RALLONGE, 3G2,5²/10m, IP20, fiche type E | 3 | 3 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  | PELEPLUGAUNEU |  |  | STD | LOG | ADAPTER PLUG, M: type G/UK, B/US, E/FR / F: type E+F/EUR | FICHE ADAPTATEUR, M: type G/UK, B/US, E/FR / F: type E+F/EUR | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEPLUGE44RU |  |  | STD | LOG | PLUG male, rubber, type E+F/EUR, 2P+T 16A, IP44 | FICHE mâle, caoutchouc, type E+F/EUR, 2P+T 16A, IP44 | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEVOLS2025 |  |  | STD | LOG | VOLTAGE STABILISER, 230V, 2500VA | STABILISATEUR DE TENSION, 230V, 2500VA | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | KMEDMIMM301 |  |  | STD | MED | (module refrigeration) ACTIVE COLD CHAIN MONITORING | (module refrigeration) SURVEILLANCE CHAINE DE FROID ACTIVE | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | no | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | ALSTTEMP41E |  | STD | LOG | TEMPERATURE MONITOR SHEET, twice-daily, English, form | SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE, biquotidienne anglais, fiche | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PCOLMONICSC |  | STD | LOG | MONITOR CARD refrigeration (Stop!Watch) | CARTE DE CONTROLE réfrigération (Stop!Watch) | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PCOLMONIHLH |  | STD | LOG | THERMO-HYGROMETER recorder (LogTag Haxo-8) | THERMO-HYGROMETRE traceur (LogTag Haxo-8) | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | no | yes | yes
|  |  | PCOLTHER35A |  | STD | LOG | THERMOMETER alcohol (Moëller 104614) -30°C-+50C° | THERMOMETRE à alcool (Moëller 104614) -30°C-+50C° | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
| KMEDMIMM31- |  |  |  | STD | MED | (module immunization, 10 000 vacc.) PASSIVE COLD CHAIN TPT | (module vaccination, 10 000 vacc.) CHAINE DE FROID PASSIVE | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes |  |  |  |  | P | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLBOXCE2- |  |  | STD | LOG | COLD BOX (B Medical RCW25/CF) 20.7l + 24 icepacks 0.6l, set | GLACIERE (B Medical RCW25/CF) 20,7l + 24 accumul. 0,6l, lot | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | no | yes | yes
|  | PCOLBOXCG6- |  |  | STD | LOG | VACCINE CARRIER (Gio'Style) 2.6l + 8 icepacks 0.4l, set | PORTE-VACCINS (Gio'Style) 2,6l + 8 accumulateurs 0,4l, lot | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLPACKW04 |  |  | STD | LOG | ICE PACK empty (Gio'Style) 0.4l, for water | ACCUMULATEUR DE FROID vide (Gio'Style) 0,4l, pour eau | 160 | 160 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLPACKW06 |  |  | STD | LOG | ICE PACK empty (B Medical) 0.6l, for water | ACCUMULATEUR DE FROID vide (B Medical) 0,6l, pour eau | 240 | 240 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOLTHER02L |  |  | STD | LOG | TEMPERATURE INDICATOR, 0 to +20°C, strip | INDICATEUR DE TEMPERATURE, 0 à +20°C, bandelette | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
| KMEDMIMM33- |  |  |  | STD | MED | (module immunization, 10 000 vacc.) LOGISTIC EQUIPMENT | (module vaccination, 10 000 vacc.) MATERIEL LOGISTIQUE | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes |  |  | check |  | P | yes | yes | yes | yes | yes
|  | CSHEPLASWS4 |  |  | STD | LOG | PLASTIC SHEETING, 4x6m, white/white, 6 bands, sheet | BACHE PLASTIQUE, 4x6m, blanc/blanc, 6 bandes, feuille | 15 | 15 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PHDWROPE05P |  |  | STD | LOG | ROPE, polypropylene, Ø 5mm, twisted, per metre | CORDE, polypropylène, Ø 5mm, torsadée, le mètre | 500 | 500 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | CWATJERR2FCC |  |  | STD | LOG | JERRYCAN collapsible, food grade plastic, 20l + cap Ø 5cm | NOURRICE pliable, plastique alimentaire, 20l + bouchon Ø 5cm | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | CWATJERR2F5 |  |  | STD | LOG | (20l collapsible jerrycan) TAP, 5cm, threaded | (bidon pliable 20l) ROBINET, 5cm, fileté | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PCOOCUPS2FG |  |  | STD | LOG | CUP, food-grade plastic, 250ml, graduated | GOBELET, plastique alimentaire, 250ml, gradué | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | no | yes | yes | yes
|  | PTOOPLIEC18S |  |  | STD | LOG | COMBINATION PLIERS, 185mm, sheathed, 187A.18CPE | PINCE UNIVERSELLE, 185mm, gainée, 187A.18CPE | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  | PTOOCUTTC18 |  |  | STD | LOG | CUTTER automatic reload, for 18mm snap-off blades, 844.S18 | CUTTER rech. auto., pour lames sécables 18mm, 844.S18 | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEFIXAT306B |  |  | STD | LOG | TIE, plastic, 6x300mm, self-locking head, black | COLLIER, plastique, 6x300mm, tête auto-bloquante, noir | 500 | 500 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PHDWWIREG11 |  |  | STD | LOG | WIRE, galvanised steel, Ø 1.1mm, roll of 50m | FIL, acier galvanisé, Ø 1,1mm, rouleau de 50m | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELELIGFML2 |  |  | STD | LOG | TORCH LAMP winding, LED, 12V, large | LAMPE TORCHE dynamo, LED, 12V, grande | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes |  |  | UN3481 |  |  | no | yes | yes | yes | yes
|  | PPACTAPEV46W |  |  | STD | LOG | TAPE adhesive, PVC, 48mmx66m, white, roll | RUBAN adhésif, PVC, 48mmx66m, blanc, rouleau | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PSAFGLOVDO- |  |  | STD | LOG | GLOVES heavy duty, leather protection, pair | GANTS de travail, avec protection en cuir, paire | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PSAFCROWN1R |  |  | STD | LOG | BOUNDARY NET, 1x50m, orange, roll | FILET DE BALISAGE, 1x50m, orange, rouleau | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PSAFTAPEB52 |  |  | STD | LOG | TAPE BOUNDARY MARKING, 500m, white/red, roll | RUBAN DE BALISAGE, 500m, blanc/rouge, rouleau | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | KCOMKMEG01- |  |  | STD | LOG | KIT, MEGAPHONE, for distribution | KIT MEGAPHONE, pour distribution | 5 | 5 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFCROWCM- |  | STD | LOG | COUNTER, manual | COMPTEUR, manuel | 2 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PCOMMEGA06A |  | STD | LOG | MEGAPHONE, 6W, w/out AA batteries | MEGAPHONE, 6W, ss piles AA | 1 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PELECHARDB2 |  | STD | LOG | BATTERY CHARGER dry cell, R3/R6/R14/R20/9V, in 220V | CHARGEUR DE PILES domestiques, R3/R6/R14/R20/9V, in 220V | 1 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PELEBATTR06 |  | STD | LOG | BATTERY rechargeable (R6/AA) NiMH, 1.2V | PILE rechargeable (R6/AA) NiMH, 1,2V | 16 | 80 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PIDEARMB1-- |  | STD | LOG | ARMBAND MSF logo | BRASSARD logo MSF | 2 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PIDEBADG1MP |  | STD | LOG | BADGE MSF logo, plastic | BADGE logo MSF, plastique | 6 | 30 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFTAPEB52 |  | STD | LOG | TAPE BOUNDARY MARKING, 500m, white/red, roll | RUBAN DE BALISAGE, 500m, blanc/rouge, rouleau | 1 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | KADMMSTA04- |  | STD | LOG | (module megaphone) STATIONERY | (module mégaphone) PAPETERIE | 1 | 5 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | no | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  |  |  | ASTACLIPFA4 | STD | LOG | CLIPBOARD fold over, A4 | ECRITOIRE A PINCE avec rabat, A4 | 2 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  |  | ASTANOTEP4SB5 | STD | LOG | NOTEPAD, A4, squared | BLOC-NOTES, A4, quadrillé | 2 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  |  | ASTAPENB1B- | STD | LOG | BALL-POINT PEN, black | STYLO A BILLE, noir | 6 | 30 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  |  | ASTAPENM3BB | STD | LOG | MARKER permanent, large chisel point, black | MARQUEUR indélébile, pointe biseautée, noir | 12 | 60 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
| KMEDMIMM34- |  |  |  | STD | MED | (module immunization 10 000 vacc.) RENEW. MEDICAL SUPPLIES | (module vaccination 10 000 vacc.) MATERIEL MEDICAL RENOUV. | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes |  |  |  |  | P | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PHYPSOAPB20- |  |  | STD | LOG | SOAP household, 200g, bar | SAVON, 200g, barre | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | SDRECOTW5R- |  |  | STD | MED | COTTON WOOL, hydrophilic, roll, 500 g | COTON hydrophile, rouleau, 500 g | 20 | 20 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | SINSCONT15C |  |  | STD | MED | SHARPS CONTAINER, 15 l, cardboard, for incineration | CONTENEUR D'OBJETS TRANCHANTS, 15l, carton pr incinération | 50 | 50 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | SINSNEED19- |  |  | STD | MED | NEEDLE, s.u., Luer, 19 G (1.1 x 40 mm) cream, IV | AIGUILLE, u.u., Luer, 19 G (1,1 x 40 mm) crème, IV | 1000 | 1000 | mandatory |  | 02. Valid | yes | CT3+ |  |  |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  | SINSSYAI005 |  |  | STD | MED | SYRINGE, AUTO-DISABLE with needle, s.u., imm, 0.5 ml | SERINGUE AUTOBLOQUANTE avec aig., u.u., vacci.,0,5 ml | 11000 | 11000 | mandatory |  | 02. Valid | yes | CT3+ |  |  |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  | SINSSYDL10- |  |  | STD | MED | SYRINGE, s.u., Luer, 10 ml | SERINGUE, u.u., Luer, 10 ml | 1000 | 1000 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | SMSUGLOE1M- |  |  | STD | MED | GLOVE, EXAMINATION, latex, s.u. non sterile, medium | GANT D'EXAMEN, latex, u.u. non stérile, moyen | 500 | 500 | mandatory |  | 02. Valid | yes | CT30 |  |  |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
| KMEDMIMM35- |  |  |  | STD | MED | (module immunization, 10 000 vacc.) MEDICAL EQUIPMENT | (module vaccination, 10 000 vacc.) EQUIPEMENT MEDICAL | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes |  |  |  |  | P | yes | yes | yes | yes | yes
|  | CWATBUCK1F0WL |  |  | STD | LOG | BUCKET + LID, plastic, 10l, white | SEAU + COUVERCLE, plastique, 10l, blanc | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | CWATJERR2F5 |  |  | STD | LOG | (20l collapsible jerrycan) TAP, 5cm, threaded | (bidon pliable 20l) ROBINET, 5cm, fileté | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | CWATJERR2FCC |  |  | STD | LOG | JERRYCAN collapsible, food grade plastic, 20l + cap Ø 5cm | NOURRICE pliable, plastique alimentaire, 20l + bouchon Ø 5cm | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | DEXTIODP1S2 |  |  | STD | MED | POLYVIDONE IODINE, 10%, solution, 200ml, dropper bot. | POLYVIDONE IODEE, 10%, solution, 200ml, fl. verseur | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | 1525 |  |  |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ELINCOAW1L- |  |  | STD | MED | COAT, MEDICAL, white, short sleeves, L | BLOUSE MEDICALE, blanche, manches courtes, L | 20 | 20 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | EMEQBRUS1-- |  |  | STD | MED | BRUSH, nail scrubbing, plastic, autoclavable | BROSSE à ongles, plastique, autoclavable | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | EMEQKIDD26- |  |  | STD | MED | KIDNEY DISH, 26 cm x 14 cm, stainless steel | BASSIN RENIFORME, 26 cm x 14 cm, inox (haricot) | 20 | 20 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ESURSCOP4SB |  |  | STD | MED | SCISSORS, blunt/blunt, straight, DRESSING, 14.5 cm 03-02-14 | CISEAUX, mous./mous., droits, A PANSEMENTS, 14,5 cm 03-02-14 | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PHYGBAGR1HB7 |  |  | STD | LOG | REFUSE BAG, 100l, 70μm, black | SAC POUBELLE, 100l, 70μm, noir | 250 | 250 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PHYGPAPIKR- |  |  | STD | LOG | KITCHEN PAPER, roll | ESSUIE-TOUT, rouleau | 20 | 20 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PHYGSPON2-- |  |  | STD | LOG | SPONGE, double-sided | EPONGE, double face | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PSAFGLOVDO- |  |  | STD | LOG | GLOVES heavy duty, leather protection, pair | GANTS de travail, avec protection en cuir, paire | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
| KADMMSTA32- |  |  |  | STD | LOG | (module immunization, 10 000 vacc.) STATIONERY | (module vaccination, 10 000 vacc.) PAPETERIE | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTACLIPFA4 |  |  | STD | LOG | CLIPBOARD fold over, A4 | ECRITOIRE A PINCE avec rabat, A4 | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTAFOLDC22 |  |  | STD | LOG | FOLDER, cardboard, 240x320mm, 250g | CHEMISE, carton, 240x320mm, 250g | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | no | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTANOTEB9B45 |  |  | STD | LOG | PAPER PAD BLOCK, 90x90mm, 4 colours, set | BLOC DE PAPIER, 90x90mm, 4 couleurs, jeu | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTANOTEN4SQ2 |  |  | STD | LOG | NOTEBOOK, A4, squared, spiral-bound, hardback, 180 pages | CAHIER, A4, quadrillé, à spirale, cartonné, 180 pages | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTANOTEP4SB5 |  |  | STD | LOG | NOTEPAD, A4, squared | BLOC-NOTES, A4, quadrillé | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTAPENB1B- |  |  | STD | LOG | BALL-POINT PEN, black | STYLO A BILLE, noir | 50 | 50 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTAPENM3BB |  |  | STD | LOG | MARKER permanent, large chisel point, black | MARQUEUR indélébile, pointe biseautée, noir | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTARULE30- |  |  | STD | LOG | RULER, 30cm, transparent plastic | REGLE, 30cm, plastique transparent | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTASTAM1PR |  |  | STD | LOG | INKING PAD refillable, red | TAMPON ENCREUR rechargeable, rouge | 20 | 20 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ASTASTAM3D- |  |  | STD | LOG | STAMP date | TAMPON dateur | 20 | 20 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
| KPROKGEND3- |  |  |  | STD | LOG | KIT, GENERATOR, DIESEL, 230 V, 50Hz, 3-4 kVA | KIT GENERATEUR, DIESEL, 230 V, 50Hz, 3-4 kVA | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | no
|  | ALSTEQUI42E |  |  | STD | LOG | EQUIPMENT IDENTIFICATION, A4, copying x2, English, sheet | IDENTIFICATION EQUIPEMENT, A4, copiant x2, anglais, fiche | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | ALSTFOLL4DE |  |  | STD | LOG | FOLLOW-UP CARD diesel, English, for pump/generator, sheet | FICHE SUIVI diesel, anglais, pour pompe/générateur, feuille | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEGENS034FA |  |  | STD | LOG | (3-4 kVA generator) FILTER air | (3-4 kVA generateur) FILTRE à air | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | no | [5 empty] | no | yes | yes | no | no
|  | PELEGENS034FF |  |  | STD | LOG | (3-4 kVA generator) FILTER fuel | (3-4 kVA generateur) FILTRE à carburant | 8 | 8 | mandatory |  | 02. Valid | no | [5 empty] | yes | yes | yes | no | yes
|  | PELEGENS034FO |  |  | STD | LOG | (3-4 kVA generator) FILTER oil | (3-4 kVA generateur) FILTRE à huile | 8 | 8 | mandatory |  | 02. Valid | no | [5 empty] | no | yes | yes | no | yes
|  | PELECABW06FG |  |  | STD | LOG | WIRE flexible, tinned copper, 6mm², green/yellow, per metre | FIL DE CABLAGE souple, étamé, 6mm², vert/jaune, le mètre | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEEARTR15 |  |  | STD | LOG | GROUNDING ROD, copper, 1.5m | PIQUET DE TERRE, cuivre, 1,5m | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEEXTD0314 |  |  | STD | LOG | MULTI-OUTLET EXT, 3G1.5²/3m, 4x2P+E/16A/IP20/EUR | RALLONGE MULTIPRISE, 3G1,5²/3m, 4x2P+T/16A/IP20/EUR | 4 | 4 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | PELEEXTD102 |  |  | STD | LOG | EXTENSION CABLE, 3G2.5²/10m, IP20, plug type E | RALLONGE, 3G2,5²/10m, IP20, fiche type E | 4 | 4 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  | PELEGENE03425 |  |  | STD | LOG | GENERATOR, 3-4kVA 230V 50Hz, diesel | GENERATEUR, 3-4kVA 230V 50Hz, diesel | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes |  |  | UN3528 |  |  | yes | yes | yes | yes | no
|  | PPACBOXWD0703 |  |  | STD | LOG | WOODEN BOX (Docmatic) 740x733x860mm | CAISSE BOIS (Docmatic) 740x733x860mm | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | TVEAFUNN21W |  |  | STD | LOG | FUNNEL + FILTER water separator, Ø 216mmx250mm | ENTONNOIR + FILTRE rétention d'eau, Ø 216mmx250mm | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | TVEAJERR2MR |  |  | STD | LOG | JERRYCAN, metal, 20l, for fuel | JERRYCAN, métallique, 20l, pour carburant | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | TVECOILE5405 |  |  | STD | LOG | ENGINE OIL 15W40 API SJ/CF, 5l, petrol / diesel, can | HUILE MOTEUR 15W40 API SJ/CF, 5l, essence/diesel, bidon | 1 | 1 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | no | yes | yes | yes
| KWATMWAM01- |  |  |  | STD | LOG | MODULE, MEDICAL WASTE MANAGEMENT | MODULE GESTION DES DECHETS MEDICAUX | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes |  |  | UN3077 |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  | KWATMPPEWM- |  |  | STD | LOG | MODULE, PPE, medical waste management (2 opérators) | MODULE EPI, gestion des déchets médicaux (2 opérateurs) | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | ASTAPENM3BB |  | STD | LOG | MARKER permanent, large chisel point, black | MARQUEUR indélébile, pointe biseautée, noir | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PPACPADLFB2OU |  | STD | LOG | PADLOCK 4 letters, brass, 20mm, open shackle | CADENAS 4 lettres, laiton, 20mm, manille ouverte | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PPACTRUNM75 |  | STD | LOG | TRUNK, metal, 60cm, 75l | MALLE, métallique, 60cm, 75l | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFAPROL1- |  | STD | LOG | APRON protective, leather, long | TABLIER de protection, en cuir, long. | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFBOOTP42 |  | STD | LOG | SAFETY BOOTS, PVC, size 42, protective tip, pair | BOTTES DE SECURITÉ, PVC, taille 42, embout protection, paire | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFBOOTP44 |  | STD | LOG | SAFETY BOOTS, PVC, size 44, protective tip, pair | BOTTES DE SECURITÉ, PVC, taille 44, embout protection, paire | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFGLOVHOS |  | STD | LOG | GLOVES heat resistant, max 450°C-15s, pair | GANTS anti-chaleur, max 450°C-15s, la paire | 4 | 4 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFGLOVN10 |  | STD | LOG | GLOVES protective, nitrile, size 10, reusable, pair | GANTS protection, nitrile, taille 10, réutilisables, paire | 4 | 4 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFMASKR2VC |  | STD | LOG | RESPIRATOR FFP2/N95, valved, cup-shaped, disposable | MASQUE RESPIRATOIRE FFP2/N95, valve, forme de coupe, jetable | 50 | 50 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFOVERLO- |  | STD | LOG | OVERALL, light cotton, one size | COMBINAISON, coton léger, taille unique | 8 | 8 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PSAFSHIEPFO |  | STD | LOG | PROTECTIVE FACE SHIELD non-medical use, one size | ECRAN PROTECTION FACIAL pas pr. usage médical, taille unique | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | KWATMWAMH1- |  |  | STD | LOG | (module, medical waste management) HYGIENE EQUIPMENT | (module gestion des déchets médicaux) MATERIEL D'HYGIENE | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | no | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | DEXTIODP1S2 |  | STD | MED | POLYVIDONE IODINE, 10%, solution, 200ml, dropper bot. | POLYVIDONE IODEE, 10%, solution, 200ml, fl. verseur | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | 1525 |  |  |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGBROO1-- |  | STD | LOG | BROOM + broomstick, for inside use | BALAI + manche, pour utilisation à l’intérieur | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGBROOD-- |  | STD | LOG | DUSTPAN + BRUSH | PELLE + BALAYETTE A POUSSIERES | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGBRUSRS- |  | STD | LOG | BRUSH scrubbing, soft bristles + handle | BROSSE à récurer, à poils souples + poignée | 8 | 8 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGGLOVRLP |  | STD | LOG | GLOVES cleaning, rubber, size L, reusable, pair | GANTS de ménage, caoutchouc, taille L, réutilisables, paire | 2 | 2 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGRUBB60SLL |  | STD | LOG | RUBBISH BIN stackable, plastic, 60l, blue + lid | POUBELLE empilable, plastique, 60l, bleue + couvercle | 5 | 5 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGRUBB60SYL |  | STD | LOG | RUBBISH BIN stackable, plastic, 60l, yellow + lid | POUBELLE empilable, plastique, 60l, jaune + couvercle | 15 | 15 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYGSOAPL5- |  | STD | LOG | SOAP liquid, household, 5l + dosing pump, tin | SAVON de Marseille liquide, 5l + pompe doseuse, bidon | 4 | 4 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | PHYPTOWEV15 |  | STD | LOG | TOWEL, 100% viscose, 150x110cm | SERVIETTE, 100% viscose, 150x110cm | 8 | 8 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | no | yes | yes | yes | yes
|  |  | PPACTAPERT- |  | STD | LOG | TAPE adhesive, L&W reinforced, 50mmx50m transparent, roll | RUBAN adhésif, renforcé C&L, 50mmx50m translucide, rouleau | 10 | 10 | mandatory |  | 02. Valid | yes | [5 empty] | yes | yes | yes | yes | yes
|  | KWATMWAMH1D |  |  | STD | LOG | (module, medical waste management) HYGIENE RTR | (module gestion des déchets médicaux) HYGIENE RTR | 1 | 1 | mandatory | 62. Valid | 02. Valid | no |  |  | UN3077 |  |  | yes | yes | yes | yes | yes
|  |  | SDISNADC1T- |  | STD | MED | CHLORINE, 1 g (NaDCC / dichloroisocyan. sodium 1.67 g), tab. | CHLORE, 1 g (NaDCC / dichloroisocyan. sodium 1,67 g), comp. | 1000 | 1000 | mandatory |  | 02. Valid | yes |  |  | UN3077 |  |  | yes | yes | yes | yes | yes